## Sheet1
2025年第一批手术器械项目（第二次）
序号 | 产品名称 | 国产/进口 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价限价（元） | 预算总价（元）
1 | 穿刺器 | 国产 | 1. φ5×105mm 2、十字密封带保护 3.穿刺器鞘管材质为不锈钢 | 把 | 1 | 4500 | 4500
2 | 气腹管 | 国产 | 1.气腹管3米 2.带接头 | 把 | 1 | 4000 | 4000
3 | 胆囊抓钳 | 国产 | 1.5X330mm 2.材质不锈钢材 | 把 | 1 | 2700 | 2700
4 | 钛夹钳 | 国产 | 1.Φ10×330mm | 把 | 1 | 3900 | 3900
5 | 弯分离钳70° | 国产 | 1.直径Φ5mm 2.工作长度：330mm 3.材质不锈钢材 | 把 | 1 | 2700 | 2700
6 | 弯分离钳90° | 国产 | 1.尺寸：Φ10mm 2.工作长度：330mm 3.材质为不锈钢材 | 把 | 1 | 3400 | 3400
7 | 枪型针（骶棘韧带缝合器） | 国产 | 1.长300mm 2.缝合弯针3mm | 把 | 1 | 3800 | 3800
8 | 开睑器 | 国产 | 用于ICL手术使用，大号 扩张杆长16mm，钛露睫式，全长75mm | 把 | 2 | 300 | 600
9 | 缝线结扎镊（齿镊） | 国产 | 用于ICL手术使用，镀膜直型，1 x 2齿，头宽0.3mm，不锈钢，全长11 5mm | 把 | 2 | 475 | 950
10 | 系线镊（平镊） | 国产 | 用于ICL手术使用，直平台，头宽0.3 mm，全长106 mm | 把 | 2 | 320 | 640
11 | 晶状体植入镊 | 国产 | 用于ICL手术使用，STAAR镊，头部圆形，三片式钛合金手柄，针管长度35mm，全长140mm | 把 | 2 | 2100 | 4200
12 | 显微眼用钩具 | 国产 | 用于ICL手术使用，晶体定位钩 全长 120mm | 把 | 2 | 608 | 1216
13 | 眼球固定器 | 国产 | 用于ICL手术使用，圆形刻度盘，内径12mm，外径19mm，全长106mm | 把 | 2 | 608 | 1216
14 | 注吸冲洗器 | 国产 | 用于ICL手术使用，双管8号针，φ0.35mm出水孔，针体全长32mm | 把 | 2 | 60 | 120
15 | 眼用剪 | 国产 | 用于ICL手术使用，弯尖，刃长30mm，全长100mm | 把 | 2 | 64 | 128
16 | 眼用测量尺 | 国产 | 用于ICL手术使用，弯头眼用规，可调试测量范围0~20mm，全长80mm | 把 | 2 | 240 | 480
17 | 消毒盒 | 国产 | 用于ICL手术使用，耐高温塑料盒+硅胶垫 265x162x27mm | 把 | 2 | 580 | 1160
18 | 角膜剪（弯） | 国产 | 用于白内障手术，一体式弯钝，优质不锈钢，刃长12mm，全长125mm | 把 | 2 | 660 | 1320
19 | 角膜剪（直） | 国产 | 用于白内障手术，直钝，不锈钢材质，刃长12mm，全长125mm | 把 | 2 | 340 | 680
20 | 缝线结扎镊（齿镊） | 国产 | 用于白内障手术，镀膜直型，1x2齿，头宽0.3mm，不锈钢，全长115mm | 把 | 2 | 475 | 950
21 | 系线镊（平镊） | 国产 | 用于白内障手术，直平台，头宽0.3 mm，全长110mm | 把 | 2 | 320 | 640
22 | 显微持针器 | 国产 | 用于白内障手术，（钛）弯形，φ7圆柄，全长125mm | 把 | 2 | 608 | 1216
23 | 眼用剪 | 国产 | 用于白内障手术，弯尖，刃长20mm，全长95mm | 把 | 2 | 200 | 400
24 | 眼用剪 | 国产 | 用于白内障手术，直尖，刃长20mm，全长95mm | 把 | 2 | 200 | 400
25 | 眼用持针钳 | 国产 | 用于白内障手术，直形，全长125mm | 把 | 2 | 128 | 256
26 | 开睑器 | 国产 | 用于白内障手术，钢丝封口式 扩张杆长15 m 全长50mm | 把 | 5 | 45 | 225
27 | 开睑器 | 国产 | 用于白内障手术，钛遮睫式 扩张杆长13mm 全长65mm | 把 | 2 | 350 | 700
28 | 眼球突出计 | 国产 | 用于眼球突出检查，眼球突出测量范围： 0~3 0mm 框距测量范围：80 ~ 120mm | 把 | 1 | 4000 | 4000
29 | 消毒盒 | 国产 | 用于新增器械灭菌使用，耐高温塑料盒+硅胶垫,275x168x24mm | 把 | 2 | 780 | 1560
30 | 内界膜镊 | 国产 | 用于眼底玻切手术，齿型，万向式钛合金手柄，针管长度35mm，全长150mm | 把 | 1 | 6500 | 6500
31 | 内界膜镊 | 国产 | 用于眼底玻切手术，内界膜型，万向式钛合金手柄，针管长度35mm，全长150mm | 把 | 1 | 6500 | 6500
32 | 笛针 | 国产 | 用于眼底玻切手术，25G，带硅胶管，钛合金手柄，针管长度35mm，全长150mm | 把 | 2 | 1600 | 3200
33 | 笛针（头） | 国产 | 用于眼底玻切手术，25G，总长45mm~50mm | 把 | 2 | 450 | 900
34 | 开睑器 | 国产 | 用于外路泪囊手术，大号 扩张杆长16mm，钛露睫式，全长75mm | 把 | 1 | 300 | 300
35 | 泪道探针 | 国产 | 用于外路泪囊手术，1X4冲洗式，1套4根，含 6号针，0.25mm出水孔 7号针，0.3mm出水孔 8号针，0.35mm出水孔 9号针，0.4mm出水孔 全长72mm | 把 | 5 | 147 | 735
36 | 巩膜剥离子 | 国产 | 用于外路泪囊手术，不锈钢双头巩膜剥离子，全长182mm | 把 | 1 | 173 | 173
37 | 巩膜剥离子 | 国产 | 用于外路泪囊手术，不锈钢双头巩膜剥离子，全长200mm | 把 | 1 | 173 | 173
38 | 眼科镊（枪状镊） | 国产 | 用于外路泪囊手术，枪状镊，直纹， 2mm，全长160mm | 把 | 2 | 104 | 208
39 | 眼用剪 | 国产 | 用于外路泪囊手术，弯尖，刃长20mm，全长95mm | 把 | 1 | 200 | 200
40 | 眼用剪 | 国产 | 用于外路泪囊手术，直尖，刃长20mm，全长95mm | 把 | 1 | 200 | 200
41 | 止血钳 | 国产 | 用于外路泪囊手术，弯形，无镀层，全长125mm， | 把 | 1 | 132 | 132
42 | 眼科镊 | 国产 | 用于外路泪囊手术，1x2齿，1.0mm，眼用镊，直头，全长100mm | 把 | 1 | 56 | 56
43 | 眼科镊 | 国产 | 用于外路泪囊手术，直纹，0.8mm，眼用镊，直头，全长100mm | 把 | 1 | 48 | 48
44 | 眼科手术刀柄 | 国产 | 用于外路泪囊手术，3号 | 把 | 1 | 40 | 40
45 | 泪点扩张器 | 国产 | 用于外路泪囊手术，中锥，锥长 20mm， 全长100mm | 把 | 5 | 56 | 280
46 | 眼用显微持针钳 | 国产 | 用于外路泪囊手术，（钛）弯形，φ7圆柄，全长125mm | 把 | 1 | 608 | 608
47 | 缝线结扎镊 | 国产 | 用于外路泪囊手术，镀膜直型，1x2齿，头宽0.3mm，不锈钢，全长115mm | 把 | 1 | 475 | 475
48 | 系线镊 | 国产 | 用于外路泪囊手术，直平台，头宽0.3 mm，全长110mm | 把 | 1 | 320 | 320
49 | 角膜剪 | 国产 | 用于外路泪囊手术，一体式弯钝，优质不锈钢，刃长12mm，全长125mm | 把 | 1 | 660 | 660
50 | 眼用刮匙 | 国产 | 用于外路泪囊手术，匙形直径 1.5mm，全长130mm | 把 | 5 | 75 | 375
51 | 上颌窦咬骨钳 | 国产 | 用于外路泪囊手术，有肩式，口径2mm，90° | 把 | 1 | 1360 | 1360
52 | 上颌窦咬骨钳 | 国产 | 用于外路泪囊手术，有肩式，口径3mm，90° | 把 | 1 | 1360 | 1360
53 | 消毒盒 | 国产 | 用于外路泪囊手术，耐高温双层塑料盒，带硅胶垫 尺寸：265mmX162mmX50mm | 把 | 1 | 1088 | 1088
54 | 鼻镜 | 国产 | 用于外路泪囊手术，直型检查型 | 把 | 2 | 205 | 410
55 | 睑板腺囊肿镊 | 国产 | 用于散粒肿手术，中号，椭圆头15×19mm，全长90mm | 把 | 5 | 75 | 375
合计： | [6 empty] | 74733